Република Србија РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ Бр: 404-800/2017-03

Датум: 20.10.2017.године Б е о г р а д

Предмет: Одговор на питање бр. 1 у вези  припреме понуде за јавну набавку радова – Хидроизолациони радови на крову у складиштима Дирекције, по партијама, ЈН број 26/2017-03.

Питање 1:

Поштовани, занима нас да ли ће се као доказ за пословни капацитет: "Лиценца/потврда/уверење или одговарајући доказ за уграђивање материјала изабраног произвођача (за уградњу ПВЦ мембране)" - признати уверење за уградњу издато од стране званичног дистрибутера ПВЦ мембрана који организује обуке за уградњу мембране коју увози?

Одговор 1:

Наручилац  ће  као доказ за пословни капацитет: "Лиценца/потврда/уверење или одговарајући доказ за уграђивање материјала изабраног произвођача (за уградњу ПВЦ мембране)" - признати уверење за уградњу издато од стране званичног дистрибутера ПВЦ мембрана који организује обуке за уградњу мембране коју увози уз то да званични дистрибутер достави доказ издат од стране произвођача ПВЦ мембрана којим га именује/овлашћује као званичног дистрибутера.