Република Србија РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ Бр: 404-357/2017-03

Датум: 07.07.2017. године Б е о г р а д

Предмет: Одговор на питање бр. 6 у вези конкурсне документације за јавну набавку радова – израда пројектне документације за изградњу и извођење радова на изградњи аутопретакалишта на складишту нафтних деривата Пожега у Пожеги                 ЈН број  3/2017-03.

Питање 1:

Тачка II.2, ставка 22 стоји:

„Пуштање у рад и обука корисника централизованог система за надзор и управљање процесних, безбедносних и сигурносних система“;

требало би (у складу са предметом јавне набавке) да пише:

- Пуштање у рад и обука корисника подсистема за надзор и управљање процесних, безбедносних и сигурносних система аутопретакалишта.

Одговор 1:

Ставка 22 и све остале ставке, у оквиру Тачке II.2 се односе на аутопретакалиште.

Питање 2:

Тачка II.3

Текст на страни 9/56, трећи пасус одозго, стоји:

„ На вагон претакалишту ће бити уграђена утоварна рука за моторни бензин са повратом гасне фазе и повезана са цевоводом гасне фазе до јединице за утечњавање гасне фазе  (VRU-Vapor recovery unit)“.

Ово схватамо да није део предмета јавне набавке. Молимо вас да дате ваш коментар.

Одговор 2:

Тачка II.3  се односи на опис рада складишта, односно постојеће стање.

Питање 3:

Тачка II. .4.2., став 2 стоји:

„Предвидети рушење и уклањање остатка старих острва (темељ) у потребној мери на месту изградње новопројектованих острва“.

Сматрамо да се ради о интервенцији на темељима само два новопројектована острва. Преостала два темеља нису предмет ове набавке. Да ли смо у праву?

Одговор 3:

Тачка II.4.2.Предмет изградње су два острва, као што је наведено у техничком задатку.

Питање 4:

Тачка 4.3.4.1, десети ред одозго:

„На железничким претакалиштима, предвидети оптималан број детектора тако да свако утакачко/истакачко место буде једнако добро покривено детекцијом“.

Да ли ово спада у предмет набавке ЈН број 3/2017-03 ?

Одговор 4:

Предмет Јавне набавке је само аутопретакалиште, како је дефинисано техничким задатком.

Питање 5:

Тачка 4.3.4.2, Ручни јављачи и Тачка II.4.3.5 Систем видеонадзора и интерфон

Да ли су ове ставке обухваћене ЈН.бр. 15/2016-03, осим за аутопретакалиште?

Одговор 5:

У оквиру Аутопретакалишта је потребно обезбедити систем видео надзора и интерфон, као што се тражи техничким задатком.

Питање 6:

Тачка II 4.5 Обавеза понуђача и гарантни рок

Радови се изводе по принципу кључ у руке, те изабрани понуђач сноси све трошкове који настају током извођења радова укључујући трошкове струје, воде, комуналија, царињења, транспорта, сертификације опреме и слично.

Обзиром да није наведено,да ли се под овим подразумевају и сви трошкови према надлежним ( Државним) органима? Потребно појашњење.

Из свега наведеног, молимо Вас за продужетак рока за доставу понуде - 10 дана.

Одговор 6:

У поглављу ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, ОПИС УСЛУГА на страни 4 конкурсне документације у делу  I  ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ у тачки  1. Опис у ставу три наведено је :

„Трошкове плаћања такси и свих осталих дажбина у сврху прибављања дозвола и сагласности, надлежним органима сноси изабрани Понуђач.“

Рок за доставу понуда  је продужен и исти је објављен на порталу јавних набавки 05.07.2017 године.