Број:404-436/2017-03

Датум: 20.06.2017. године

Предмет: Одговор на питање у вези конкурсне документације за јавну набавку извођење радова на санацији и реконтрукцији хидрантске мреже на складишту нафтних деривата ''Смедерево'' у Смедереву, ЈН број  7/2017-03.

Питање 1:

У тачки 2 – Пословни капацитет, наводите да је понуђач односно члан групе дужан да изведе радове на које се односи приложена референца и да за то поседује одговарајуће лиценце надлежног министарства Републике Србије. У вези са тим, молимо да разјасните:

- Обзиром да је потребна референца за извођење радова на системима хидрантских мража и да је за ту врсту радова предвиђена лиценца одговорног извођача радова грађевинских конструкција и грађевинско занатских радова на објектима хидроградње, изадата од стране Инжењерске коморе Србије (бр. 413), да ли је за испуњење овог услова довољна наведена лиценца 413?

Одговор 1:

Извођење радова на системима хидрантских мрежа односи се на објекат складишта нафте капацитета преко 500 тона, који спада у грађевинске објекте, за које грађевинску дозволу издаје Министарство грађевине, саобраћаја и инфраструктуре.

На основу члана 145. Закона о планирању и изградњи, за извођење радова на реконструкцији, адаптицији, санацији се врши на основу решења којим се одобрава извођење тих радова, односно промена намене објекта, које издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе.

Сходно напред наведеном, понуђач мора поседовати за извођење предметних радова одговарајуће лиценце надлежног министарства Републике Србије, односно И030М1 - извођење термотехничких, термоенергетских, процесних и гасних инсталација нафтовода и продуктовода, гасовода називног радног надпритиска преко 16 бара уколико прелази преко територије две или више општина, складишта нафте, течног нафтног гаса и нафтних деривата капацитета преко 500 тона који се граде ван експлоатационих поља дефинисаних законом којим се уређује рударство и геолошка истраживања, а у складу Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) а не дозволу Инжењерске коморе Србије  (бр. 413).