Број:404-312/2018-03. Датум: 07.05.2018. године.

Предмет: Одговор на питања бр. 10 у вези конкурсне документације за јавну набавку радова – изградња резервоара Р-6 и завршетак радова на резервоару Р-5 и извођење радова на пратећој инфраструктури, ЈН брoj  4/2018-03

Питање:

Одговор на питање:

У деловима Предмера и предрачуна радова  - група 7 – Предмер материјала и радова за осталу опрему резервоара Р-5 – позиција 3.1 – У количини за ову позицију стоји ''1+1'', као и у групи 8 – која се односи на резервоар Р-6.

Укупну цену за наведене позиције треба рачунати у количини 2 (два). Јер позиције у којима стоји ''1+1'' односе се на позиције где је један комад предвиђен за уградњу, а други је резервни.