Број:404-312/2018-03. Датум: 09.05.2018. године.

Предмет: Одговор на питања бр. 16 у вези конкурсне документације за јавну набавку радова – изградња резервоара Р-6 и завршетак радова на резервоару Р-5 и извођење радова на пратећој инфраструктури, ЈН брoj  4/2018-03

Питања:

Одговори на питања:

У делу Предмер и предрачун радова-група 1-Предмер материјала и радова за анекс пумпне станице-део 6-Изолатерски радови- у позицији 6.3 тражена је полиуретанска изолација дебљине 10cm. Мисли се на термоизолацију испод пода и иста је дебљине 10cm, тако да се не ради о ПВЦ мембрани од 10mm.