Број:404-312/2018-03. Датум: 11.05.2018. године.

Предмет: Одговор на питања бр. 18 у вези конкурсне документације за јавну набавку радова – изградња резервоара Р-6 и завршетак радова на резервоару Р-5 и извођење радова на пратећој инфраструктури, ЈН брoj  4/2018-03

Питање:

Одговор на питање:

У делу предмера материјала и радова за Анекс пумпне станице, део 12, позиција 12.2 и 12.4 (страна 17 у Конкурсној документацији), за јединичну цену потребно је дати цену по комплету као што стоји у опису позиције 12.2 и 12.4.

Такође, и у делу 2 који се односи на темељ резервоара позиција 6.6 и 6.8 (страна 26 у Конкурсној документацији), за јединичну цену потребно је дати цену по комплету као што стоји у опису позиције 6.6 и 6.8.