Број:404-312/2018-03

Датум: 27.04.2018. године

Предмет: Одговор на питање бр. 6 у вези конкурсне документације за јавну набавку радова – изградња резервоара Р-6 и завршетак радова на резервоару Р-5 и извођење радова на пратећој инфраструктури, ЈН брoj  4/2018-03

Pitanje br.1: Kojih su tehnickih karakteristika merni pretvaraci sile na zeleznickoj vagi od 100 t koja je predmet javne nabavke?

Pitanje br.2: Da Ii ponudac treba da poseduje Uverenje o odobrenju tipa merila Direkcije za mere i dragocene metale Republike Srbije za merni pretvarac sile za zeleznicku vagu od 100t?

Одговор на питање бр. 1.

Техничке карактеристике мерног претварача силе на железничкој ваги од 100 тона, која је предмет ове јавне набавке су:

- Напон напајања			8 – 15 V

- Улазна отпорност			570 ± 3 Ω

- Минимално мртво оптерећење	Emin = 0 kg

- Безбедно гранично оптерећење	150 %

- Брзина преноса			100 kHz (Max)

- Брзина промена			40 s-1

- Интерна резолуција			24 bits

- Температурни опсег			-100°C / +400°C

- Гранични температурни опсег	-300°C / +700°C

Одговор на питање бр. 2.

Произвођач железничке ваге од 100 тона, која је у оквиру предмета ове набавке, мора да поседује Уверење о одобрењу типа мерила Дирекције за мере и драгоцене метале Републике Србије за мерни претварач силе са карактеристикама наведеним у Одговору на питање бр. 1.