Број:404-312/2018-03. Датум: 27.04.2018. године.

Предмет: Одговор на питања бр. 7 у вези конкурсне документације за јавну набавку радова – изградња резервоара Р-6 и завршетак радова на резервоару Р-5 и извођење радова на пратећој инфраструктури, ЈН брoj  4/2018-03

Питања:

Одговор на питања бр. 1. и 3. до 11.

Наручилац је у оквиру предметне Конкурсне документације на страни 4/97 навео: ''Заинтересовани понуђачи могу извршити увид у Пројектну документацију у просторијама Републичке дирекције за робне резерве, Дечанска 8а, Београд, канц. бр. 709, уз добијање претходне сагласности од стране Наручиоца.'', а на захтев Понуђача исти ће добити у електронском облику за потребе прецизније израде понуде захтевани део пројектне документације.

Одговор на питање бр. 2.

У делу Предмера и предрачуна '' Предмер материјала и радова за анекс пумпне станице'', тачка 9. Фасадерски радови, у цену израде фасаде од фасадног материјала (бавалит) је потребно урачунати све материјале и слојеве који му претходе (као што су лепак, мрежица, вуна идр.).

Наручилац напомиње да је Моделом Уговора из Конкурсне документације предвиђено чланом 1. да се извођење радова на изградњи резервоара Р-6 и завршетак радова на резервоару Р-5 и извођење радова на пратећој инфраструктури на складишту нафтних деривата ''Пожега'' у Пожеги, ради по принципу уз клаузулу „кључ у руке“.