Број:404-312/2018-03. Датум: 04.05.2018. године.

Предмет: Одговор на питања бр. 8 у вези конкурсне документације за јавну набавку радова – изградња резервоара Р-6 и завршетак радова на резервоару Р-5 и извођење радова на пратећој инфраструктури, ЈН брoj  4/2018-03

Питање:

Vezano za projekat - Rezervoari R-5 i R-6 za naftne derivate, kapaciteta po 5000 m3 na Instalaciji „Požega“ KP 190/1 i 190/2, KO Visibaba – elektro deo i instrumentacija,  dobavljaču SAAB Rosemount opreme smo uputili zahtev za ponudu za sledeće pozicije ( predmer i predračun iz projekta u prilogu):

| Licence za tank master | 1 |
| --- | --- |
| Licenca za SAAB | 2 |

Od dobavljača smo dobili odgovor da softver već postoji i sistem radi, te je suvišno nuditi zadnje dve pozicije licencu za tank master i licence za SAAB.

S obzirom da se radi o skupim pozicijama, molimo vas da nam odgovorite da li ove pozicije treba nuditi ili ne.

Одговор на питање:

Потребно је попунити све позиције наведене у предмеру материјала и радова у конкурсној документацији, а такође и позиције у оквиру тачке 6. Предмер материјала и радова за инструментацију (уз пројекат-мерење, регулација и управљања), на страни 46:

| 2 | Licence za tank master | Licence za tank master | 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Licenca za SAAB | Licenca za SAAB | 2 |  |  |  |

Уколико се сва поља у предмеру материјала и радова не попуне, понуда ће се сматрати неприхватљивом.