Број: 404-120/2020-03

Датум: 10.07.2020. године

Предмет: Питање и Одговор на питање број 7 у вези конкурсне документације за јавну набавку радова – Изградња два резервоара од по 20.000 m3  Р-23 и Р-25, мешачке кућице МК-23/25 и пратеће инфраструктуре са повезивањем на постојећу инфраструктуру на складишту нафтних деривата Смедерево у Смедереву, ЈН бр. 7/2020-03

Питање 1:

Одговор 1:

- Софтвер на постојећем систему SCADA може да се надогради, уз напомену да радове мора да изведе добављач који је инсталирао основну верзију;

- Потребно је да се купе нови модули;

- Потребно је да се понуди од стране лица који изводе послове за електромоторни погон и аутоматику;

- Постоји само кабловски блок дијаграм;

- Дато у техничком опису;

- Шема може да се добије;

- Потребни су нови ормани;

- Пумпе за процесне флуиде су постојеће, као и пумпе за противпожарну заштиту;

- Пумпе се не испоручују јер су постојеће;

- Питање није прецизно на које се вентиле мисли, али у оквиру машинских инсталација су предвиђени лептир вентили 10'' са актуатором.

Питање 2:

U predmeru radova u rekapitulaciji  mašinskih radova (strana 60/114 konkursne dokumentacije), kao i u ukupnoj rekapitulaciji (strana 80/114)   izostavljen je deo vrednost radova za  “II.C. Stabilni sistemi za gašenje I hlađenje”.

Molim Vas izmenite konkursnu dokumentaciju kako bi imali gde da upišemo vrednost za ovaj deo radova.

Одговор 2:

Табела рекапитулације ''II. МАШИНСКИ РАДОВИ'' на страни 59/112 се брише из Конкурсне документације, у делу предмера и измењена и допуњена поставља после табеле рекапитулације ''II. C. СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА ГАШЕЊЕ И ХЛАЂЕЊЕ'' на страни 67/112.

Изглед табеле рекапитулације ''II. C. СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА ГАШЕЊЕ И ХЛАЂЕЊЕ'' на страни 67/112:

| II. МАШИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ПРЕДМЕР РАДОВА И МАТЕРИЈАЛА |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Укупна цена без PDV-a | Проценат PDV-a | Укупна цена са PDV-a |
| A | ОПРЕМА СА МОНТАЖОМ РЕЗЕРВОАРА Р-23 И Р-25 (УКУПНО) |  |  |  |  |  |
| B | ПРОЦЕСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ (УКУПНО) |  |  |  |  |  |
| C | СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА ГАШЕЊЕ И ХЛАЂЕЊЕ (УКУПНО) |  |  |  |  |  |
| II. (A+B+C): МАШИНСКИ РАДОВИ УКУПНО (РСД): |  |  |  |  |  |  |

Наручилац ће измену и допуну конкурсне документације накнадно објавити.

Питање 3:

''S obzirom na situaciji u našoj zemlji, usled epidemiološke situacije sa virusom COVID 19, imamo problem da dobijemo na vreme od dobavljača odgovore na upite, pa Vas molimo da razmotrite mogućnost pomeranja roka za predaju tendera.''

Dopuna:  ''Molimo Vas da se rok za predaju tendera produži za dve nedelje koliko su najavljene posebne mere za sprečavanje širenja COVID-a 19.''

Одговор 3:

Рок за подношење понуда по предметној јавној набавци остаје непромењен.

Питање 4:

Одговор 4:

Предметна јавна набавка односи се на изградњу два резервоара од по 20.000 m³, због чега Наручилац у додатним условима код пословног капацитета и тражи референце извођења радова на изградњи машинског дела резервоара за складиштење нафтних деривата и сличног капацитета. Са становништва Наручиоца санација и реконструкција нису прихватљиве као референце.